附件：

广州市水利工程档案归档范围

| 分工 |  | 案卷（文件组合）名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 由 建 设 单 位 汇 总 交 城 建 档 案 馆 | 由建设单位立卷 | 工程准备阶段文件 | 第一部分 |
|  | 由监理单位立卷 | 监理文件 | 第二部分 |
|  | 由施工单位立卷交建设单位 | 施工文件 | 第三部分 |
|  |  | 竣工图 | 第四部分 |
|  | 由建设、施工单位立卷 | 竣工验收文件 | 第五部分 |
|  | 由建设、施工单位立卷 | 声像档案 | 第六部分 |

第一部分：工程准备阶段文件

| 序号 | 文件材料名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| A1 | 立项文件 |  |
| 1 | 项目立项批复文件及报告 |  |
| 2 | 项目建议书批复文件及报告 |  |
| 3 | 可行性研究报告批复文件及报告 |  |
| A2 | 建设用地文件 |  |
| 1 | 建设用地批准书 |  |
| 2 | 国有土地使用证及附图 |  |
| 3 | 建设用地规划许可证 |  |
| A3 | 勘察、设计文件 |  |
| 1 | 工程地质勘察报告 |  |
| 2 | 水文地质勘察报告 |  |
| 3 | 初步设计审查文件 |  |
| 4 | 民防主管部门审查意见 |  |
| 5 | 环保主管部门审查意见及报告 |  |
| 6 | 公安消防部门审查意见 |  |
| 7 | 施工图设计文件审查意见及合格书 |  |
| 8 | 建筑工程抗震设防审查批复文件 |  |
| A4 | 招投标文件 |  |
| 1 | 勘察合同 |  |
| 2 | 设计合同 |  |
| 3 | 施工合同 |  |
| 4 | 监理合同 |  |
| A5 | 开工审批文件 |  |
| 1 | 建设工程规划许可证及附件 |  |
| 2 | 水务工程施工许可证 |  |
| 3 | 工程质量监督登记表 |  |
| 4 | 安全监督通知书 |  |
| A6 | 工程建设基本信息 |  |
| 1 | 工程概况信息表 |  |
| 2 | 建设单位工程项目负责人及现场管理人员名册 |  |
| 3 | 监理单位工程项目总监及监理人员名册 |  |
| 4 | 施工单位工程项目经理及质量管理人员名册 |  |

第二部分：监理文件

| 序号 | 文件材料名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程开工/复工报审表 |  |
| 2 | 监理规划 |  |
| 3 | 质量事故报告 |  |
| 4 | 质量施工调查处理表 |  |
| 5 | 工程监理总结 |  |

第三部分：施工文件

| 序号 | 文件材料名称 |  | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一、单位工程质量评定 |  | 分一卷 |  |
| 1 | 工程项目施工质量评定表 |  |  |  |
| 2 | 单位工程施工质量评定表 |  |  |  |
| 3 | 单位工程施工质量检验与评定资料核查表 |  |  |  |
| 4 | 工程外观质量评定表 |  |  |  |
| 5 | 堤防工程外观尺寸检测评定表 |  |  |  |
| 6 | 分部工程施工质量评定表 |  |  |  |
| 7 | 单元工程质量评定等级汇总表 |  |  |  |
|  | 二、单元质量评定 |  |  |  |
| 1 | 分部工程质量评定表 |  | 3.21工程质量检查自评材料 |  |
| 2 | 单元工程等级汇总表 |  |  |  |
| 3 | 单元工程质量评定表 |  |  |  |
|  | 三、中间产品资料 |  | 组卷排列参考附件4.可再分卷 |  |
| 1 | 单位工程施工质量检验资料核查表 |  |  |  |
| 2 | 原材料评定表 |  |  |  |
| 3 | 中间产品试验、检查、统计资料 |  |  |  |
| 4 | 建筑原材料出厂证明、质量鉴定、复验单及试验报告 |  | 3.3 |  |
| 5 | 设备材料、零部件的出厂证明（合格证）、材料代用核定审批手续、技术核定单、业务联系单、备忘录等 |  | 3.4 |  |
| 序号 |  | 文件材料题名 | 备注 |  |
| 6 |  | 地质勘探和土（岩）试验报告 | 3.8 |  |
| 7 |  | 设备及管线焊接试验记录、报告，施工检验、探伤记录 | 3.10 |  |
| 8 |  | 工程或设备与设施强度、密闭性试验记录、报告 | 3.11 |  |
| 9 |  | 各类设备、电气、仪表的施工安装记录，质量检查、检验、评定材料 | 3.14 |  |
| 10 |  | 网络、系统、管线等设备、设施的试运行、调试、测试、试验记录与报告 | 3.15 |  |
| 11 |  | 管线清洗、试压、通水、通气、消毒等记录、报告 | 3.16 |  |
| 12 |  | 绝缘、接地电阻等性能测试、校核记录 | 3.18 |  |
| 13 |  | 材料、设备明细表及检验、交接记录 | 3.19 |  |
| 14 |  | 电器装置操作、联动实验记录 | 3.20 |  |
|  |  | 四、工程施工记录、验收签证及测量资料 |  |  |
| 1 |  | 隐蔽工程验收签证 |  | 3.12（隐蔽工程施工记录） |
| 2 |  | 重要隐蔽单元工程质量等级签证 |  |  |
| 3 |  | 关键部位单元工程质量等级签证 |  |  |
| 4 |  | 基础处理、基础工程施工、桩基工程、地基验槽记录(含红皮书表04中的重要隐蔽工程施工记录) |  | 3.9 |
| 5 |  | 施工定位（水准点、导线点、基准点、控制点等）测量、复核记录 |  | 3.6 |
| 6 |  | 记载工程或设备变化状态（测试、沉降、位移、变形等）的各种监测记录 |  | 3.13 |
| 7 |  | 施工放样记录及有关材料 |  | 3.7 |
| 8 |  | 管线标高、位置、坡度测量记录 |  | 3.17 |
|  |  | 五、单元、工序验收资料 |  |  |  |
| 1 |  | 三检表（工序验收记录表） |  |  |  |
| 2 |  | 工程验收申请表（单元工程施工质量报验单） |  |  |  |
| 序号 |  | 文件材料题名 | 备注 |  |  |
|  |  | 六、施工管理文件 |  |  |  |
| 1 |  | 施工计划、技术、工艺、安全措施等施工组织设计报批及审核文件 | 3.2 包括各报验单、报告单、报审表等 |  |  |
| 2 |  | 工程技术要求、技术交底、图纸会审纪要 | 3.1 |  |  |
| 3 |  | 设计变更通知、工程更改洽商单等 | 3.5 |  |  |
| 4 |  | 施工技术总结，施工预、决算 | 3.22 |  |  |
| 5 |  | 事故及缺陷处理报告等相关材料 | 3.23 |  |  |
| 6 |  | 各阶段检查、验收报告和结论及相关文件材料 | 3.24 |  |  |
| 7 |  | 设备及管线施工中间交工验收记录及相关材料 | 3.25 |  |  |

第四部分： 竣工图

| 序号 | 文件材料名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
|  | 一、水利水电枢纽工程 |  |
| 1 | 拦河坝工程竣工图 |  |
| 2 | 泄洪工程竣工图 |  |
| 3 | 枢纽工程中的引水工程竣工图 |  |
| 4 | 发电工程竣工图 |  |
| 5 | 升压变电工程竣工图 |  |
| 6 | 水闸工程竣工图 |  |
| 7 | 过鱼工程竣工图 |  |
| 8 | 航运工程竣工图 |  |
| 9 | 交通工程竣工图 |  |
| 10 | 管理设施竣工图 |  |
|  | 二、堤防工程 |  |
| 1 | 防洪堤工程竣工图 |  |
| 2 | 交叉连接建筑物（涵洞、水闸、公路桥、公路）工程竣工图 |  |
| 3 | 管理设施工程竣工图 |  |
|  | 三、引水（渠道）工程 |  |
| 1 | 引（输）水河（渠）到工程竣工图 |  |
| 2 | 建筑物（水闸、渡槽、隧洞、倒虹吸工程、涵洞、泵站、公路桥涵（含引道）、铁路桥涵、防水设施（拦冰索、排冰闸等））工程竣工图 |  |
| 3 | 船闸工程工程竣工图 |  |
| 4 | 管理设施工程竣工图 |  |
|  | 四、除险加固工程竣工图 |  |

第五部分：  竣工验收文件

| 序号 | 文件材料名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程验收申请报告及批复 |  |
| 2 | 工程建设管理工作报告 |  |
| 3 | 工程设计总结（设计工作报告） |  |
| 4 | 工程施工总结（施工管理工作报告） |  |
| 5 | 工程监理工作报告 |  |
| 6 | 工程运行管理工作报告 |  |
| 7 | 工程质量监督工作报告（含工程质量检测报告） |  |
| 8 | 消防验收文件 |  |
| 9 | 环境保护、水土保持验收意见 |  |
| 10 | 建设工程规划验收合格证及附件 |  |
| 11 | 人防部门验收意见 |  |
| 12 | 工程竣工验收鉴定书及验收委员签字表 |  |
| 13 | 水务工程联合验收意见书 |  |

第六部分：  声像材料

| 序号 | 文件材料名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 重大事件及重要活动 |  |
| 2 | 工程建设前 |  |
| 3 | 工程建设中 |  |
| 4 | 工程竣工后 |  |